Załącznik nr 5.1.1, zał. Nr 7 do regulamini

do Regulaminu wyboru Grantobiorców oraz realizacji Projektu grantowego

Minimalny zakres dokumentacji technicznej opracowywanej przez wykonawcę

w ramach Projektu grantowego pn. „Granty na magazyny energii i ciepła dla mieszkańców Siemiatycz” realizowanego w ramach Programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027

Poniższy dokument określa minimalny zakres opracowania i elementy obligatoryjne dla przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na montażu magazynu energii.

Zakres minimalny dla przedsięwzięcia

Strona tytułowa:

- Dane adresowe i kontaktowe Inwestora/Zamawiającego

- Adres nieruchomości, na którym ma być zamontowana instalacja

- Dane adresowe i kontaktowe wykonawcy dokumentacji

- Data opracowania dokumentu

Część diagnostyczna:

- Opis przedmiotu opracowania

- Opis stanu aktualnego nieruchomości (opis powinien określać parametry wyjściowe umożliwiające dobór instalacji w dalszej części opracowania, np. powierzchnię obiektu, rodzaj instalacji OZE w jakie wyposażona jest nieruchomość, liczbę osób zamieszkujących, dotychczasową produkcję energii oraz jej zużycie, moc przyłączeniową, etc..)

Część rekomendacyjna:

- Opis projektowanych rozwiązań, w tym:

- Określenie sposobu wykorzystania wytworzonej energii;

- Określenie parametrów minimalnych zastosowanych komponentów;

- Określenie miejsca montażu wraz z rekomendacjami dotyczącymi sposobu montażu;

- Określenie technologii monitorowania pracy instalacji;

- Rekomendacje w zakresie ochrony przepięciowej, przeciwpożarowej, sposobu prowadzenia robót pomontażowych/rozruchowych przed odbiorem instalacji;

- Ewentualnie – dodatkowe uwagi dotyczące montażu, doboru instalacji lub konieczności pozyskania przez Zamawiającego decyzji administracyjnych wymaganych przepisami prawa.

- Efekt ekologiczny inwestycji, w tym:

- Ilość zmagazynowanej energii na rok

- Moc magazynu

- Schemat instalacji OZE wraz z magazynem

- Informacja o uprawnieniach projektanta

- Oświadczenie projektanta o treści: „Oświadczam, że niniejsza dokumentacja techniczna została opracowana na potrzeby inwestycji realizowanej w ramach Projektu grantowego pn. „Granty na magazyny energii i ciepła dla mieszkańców Siemiatycz” realizowanego w ramach Programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 SŁONECZNE SIEMIATYCZE” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Zakres obligatoryjny dla przedsięwzięcia

- Moc instalacji w kWp, moc magazynu;

- Opis instalacji OZE;

- Opis magazynu;

- Liczba inwerterów wraz z podaniem ich mocy jednostkowej;

- Aktualna produkcja energii;

- Moc umowna przyłączenia nieruchomości do sieci dystrybucyjnej wraz z analizą co do konieczności podpisania aneksu do istniejącej umowy z operatorem;

- Miejsce montażu magazynu, schemat.