Załącznik nr 5.1

do Regulaminu wyboru Grantobiorców oraz realizacji Projektu grantowego

Wzór Zapytania ofertowego dotyczącego wyboru wykonawcy instalacji OZE

w ramach Projektu grantowego pn. „SŁONECZNE SIEMIATYCZE”

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii

- Dane Grantobiorcy

| Nazwa Grantobiorcy |  |
| --- | --- |
| Adres Grantobiorcy |  |
| Adres email (jeżeli istnieje) |  |
| Adres, pod którym zostanie zainstalowana Instalacja OZE |  |

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia polega na realizacji następującej inwestycji:

- dostawa, montaż, uruchomienie instalacji ………………………………………. (podać rodzaj instalacji i planowaną moc),

- przedłożenie kart katalogowych i certyfikatów/zaświadczeń zainstalowanych urządzeń, instrukcji użytkowania instalacji OZE, protokół z testów i pomiarów lub próbnego rozruchu instalacji,

- przeszkolenie z zakresu obsługi i konserwacji,

- opracowanie dokumentacji technicznej przedstawiającej proponowane rozwiązania technologiczne po uwzględnieniu uwarunkowań danego budynku (minimalny zakres dokumentacji został wskazany w Załączniku nr 1 Minimalny zakres dokumentacji technicznej opracowywanej przez wykonawcę,

- opracowanie kosztorysu powykonawczego, zawierającego informacje w zakresie wartości oraz ilości wykonania danego elementu rozliczeniowego,

- przygotowanie kompletnego zgłoszenia mikroinstalacji do Operatora Systemu Dystrybucyjnego (w przypadku instalacji fotowoltaicznej).

- Warunki udziału w postępowaniu

O wykonanie realizacji zamówienia może ubiegać się podmiot spełniający następujące warunki:

- Wykonawca posiada specjalistyczną wiedzę i uprawnienia do wykonywania określonej działalności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- Wykonawca jest w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która umożliwia należyte wykonanie zamówienia,

- Wykonawca prowadzi działalność w zakresie montażu instalacji OZE i wykonał min 3 podobne instalacje OZE.

- Kryteria oceny ofert

- Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Oferentów. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierować się będzie kryterium ceny zgodnie z poniższym:

| Kryterium |  | Waga punktowa |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wartość zamówienia brutto (PLN) | 100 |

- Oferty, spełniające wszystkie wymogi przedstawione w niniejszym Zapytaniu ofertowym, zostaną uszeregowane od najmniej korzystnej do najbardziej korzystnej. Następnie ofertom zostaną przyznane punkty zgodnie z metodologią przyznawania punktów opisaną poniżej.

| L.p. | Kryterium | Waga kryterium | Opis sposobu przyznania punktów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wartość zamówienia brutto (PLN) | 100% | Algorytm oceny niniejszego kryterium: Najniższa zaproponowana cena minimalna C = -------------------------------------------------------------------------- x A% x 100 pkt. Cena oferty badanej Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, jak i zastosowane rabaty i upusty finansowe. Cena powinna zostać podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. |

Spośród ważnych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę̨, która spełni wszystkie wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyskała największą liczbę̨ punktów w ocenie końcowej.

- Składanie ofert

- Termin składania ofert wynosi ………….. dni od otrzymania Zapytania ofertowego (do obliczenia terminów liczy się data wpływu do Grantobiorcy).

- Dopuszcza się składanie ofert w formie papierowej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Grantobiorcy, w formie elektronicznej na adres email …………………… lub osobiście.

- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

- Sposób sporządzenia oferty

- Ofertę należy sporządzić na Formularzu ofertowym którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Zapytaniu ofertowym.

- W celu określenia modeli urządzeń oraz parametrów technicznych, dopuszcza się możliwość wizji lokalnej.

- Inne postanowienia

- Po upływie terminu składania ofert i ich ocenie Grantobiorca poinformuje Oferentów o wyniku. Z wybranym Oferentem zostanie podpisana Umowa na wykonanie instalacji OZE (wzór Umowy stanowi załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego).

- Załączniki

- Integralną częścią Zapytania ofertowego stanowią załączniki:

- Załącznik nr 1 - Minimalny zakres dokumentacji technicznej opracowywanej przez wykonawcę,

- Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy,

- Załącznik nr 3 – Wzór umowy na wykonanie instalacji OZE z wykonawcą.

………………………………………………….

Podpis Grantobiorcy

Przez Grantobiorcę rozumie się Zamawiającego, na zlecenie i rzecz którego ma być wykonana instalacja OZE.