Załącznik nr 7

do Regulaminu wyboru Grantobiorców oraz realizacji Projektu grantowego

Minimalny zakres dokumentacji technicznej opracowywanej przez wykonawcę

w ramach Projektu grantowego pn. „SŁONECZNE SIEMIATYCZE”

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii

Poniższy dokument określa minimalny zakres opracowania i jego elementy obligatoryjne dla przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na montażu instalacji fotowoltaicznych wytwarzających energię elektryczną.

Zakres minimalny dla przedsięwzięcia

Strona tytułowa:

- Dane adresowe i kontaktowe Inwestora/Zamawiającego

- Adres nieruchomości, na którym ma być zamontowana instalacja OZE

- Dane adresowe i kontaktowe wykonawcy dokumentacji

- Data opracowania dokumentu

Część diagnostyczna:

- Opis przedmiotu opracowania

- Opis stanu aktualnego nieruchomości (opis powinien określać parametry wyjściowe umożliwiające dobór instalacji OZE w dalszej części opracowania, np. powierzchnię obiektu, rodzaj poszycia dachowego, liczbę osób zamieszkujących, dotychczasowe użycie energii, moc przyłączeniową,etc..)

Część rekomendacyjna:

- Opis projektowanych rozwiązań, w tym:

- Określenie sposobu wykorzystania wytworzonej energii,

- Określenie parametrów minimalnych zastosowanych komponentów

- Określenie miejsca montażu wraz z rekomendacjami dotyczącymi sposobu montażu

- Określenie technologii monitorowania pracy instalacji

- Rekomendacje w zakresie ochrony przepięciowej, przeciwpożarowej, sposobu prowadzenia robót pomontażowych/rozruchowych przed odbiorem instalacji

- Ewentualnie – dodatkowe uwagi dotyczące montażu, doboru instalacji OZE lub konieczności pozyskania przez Zamawiającego decyzji administracyjnych wymaganych przepisami prawa

- Efekt ekologiczny inwestycji, w tym:

- Planowany uzysk energii z OZE (określony w kWh/rok)

- Moc instalacji (określony w kW)

- Schemat ideowy instalacji OZE

- Informacja o uprawnieniach projektanta

- Oświadczenie projektanta o treści: „Oświadczam, że niniejsza dokumentacja techniczna została opracowana na potrzeby inwestycji realizowanej w ramach Projektu grantowego pn. „SŁONECZNE SIEMIATYCZE” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii i spełnia minimalny zakres wymagań technicznych określony w Załączniku nr 7 do Regulaminu wyboru Grantobiorców i realizacji Projektu grantowego”.

Zakres obligatoryjny dla przedsięwzięcia

- Moc instalacji w kWp

- Liczba paneli fotowoltaicznych wraz z podaniem ich mocy jednostkowej

- Liczba inwerterów wraz z podaniem ich mocy jednostkowej

- Aktualne roczne zużycie energii wynikające z faktur/rozliczeń ze sprzedawcą energii

- Moc umowna przyłączenia nieruchomości do sieci dystrybucyjnej wraz z analizą co do konieczności podpisania aneksu do istniejącej umowy z operatorem

- Planowany uzysk roczny energii

- Miejsce montażu instalacji