# Deklaracja dotycząca spełniania minimalnych wymagań, co do wyposażenia dla innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie

Instrukcja:

Spełnienie wymagań – oznaczyć X w kolumnie trzeciej

| L.p. | # Wymagania |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ogrzewanie - w całym obiekcie w miesiącach X-IV, temperatura minimum 18˚C | ☐ |
|  | Instalacja sanitarna: zimna woda przez całą dobę i dostęp do ciepłej wody minimum dwie godziny rano i dwie godziny wieczorem o ustalonych porach | ☐ |
|  | Maksymalna liczba osób przypadających na jeden węzeł higieniczno-sanitarny: 15 | ☐ |
|  | Wyposażenie podstawowe węzłów higieniczno-sanitarnych | ☐ |
|  | natrysk lub wanna | ☐ |
|  | umywalka z blatem lub półką i wieszakiem na ręcznik | ☐ |
|  | WC | ☐ |
|  | lustro z górnym lub bocznym oświetleniem | ☐ |
|  | uniwersalne gniazdo elektryczne z osłoną | ☐ |
|  | pojemnik na śmieci (niepalny lub trudno zapalny) | ☐ |
|  | dozownik do płynnego mydła i ręczniki papierowe | ☐ |
|  | Powierzchnia mieszkalna w m2: | ☐ |
|  | pokój 1- i 2-osobowy - 6 m2 | ☐ |
|  | pokój większy niż 2-osobowy - dodatkowo 2 m2 na każdą następną osobę. W pomieszczeniach o wysokości co najmniej 2,5 m, dopuszcza się łóżka piętrowe - powierzchnia pokoju powinna zostać zmniejszona o 20% | ☐ |
|  | Zestaw wyposażenia meblowego: | ☐ |
|  | łóżka jednoosobowe o wymiarach minimum 80 x 190 cm lub łóżka dwuosobowe o wymiarach minimum 120 x 190 cm | ☐ |
|  | nocny stolik lub półka przy każdym łóżku | ☐ |
|  | stół lub stolik | ☐ |
|  | krzesło lub taboret (1 na osobę, lecz nie mniej niż 2 na pokój) lub ława | ☐ |
|  | wieszak na odzież oraz połka lub stelaż na rzeczy osobiste | ☐ |
|  | Pościel dla jednej osoby: | ☐ |
|  | kołdra lub dwa koce | ☐ |
|  | poduszka | ☐ |
|  | poszwa | ☐ |
|  | poszewka na poduszkę | ☐ |
|  | prześcieradło | ☐ |
|  | Oświetlenie - minimum jeden punkt świetlny o mocy 60 W | ☐ |
|  | Zasłony okienne zaciemniające | ☐ |
|  | Kosz na śmieci niepalny lub trudno zapalny | ☐ |

…………………………………………………

(podpis przedsiębiorcy)